**東京土建一般労働組合世田谷支部会館**

**雨漏り修繕工事概要**

◇工事箇所

　　世田谷支部会館　南西側　曲部壁面

◇参加資格要件

世田谷支部組合員であること

社会保険に加入していること（労災・雇用保険、厚生年金）

第三者賠償責任保険に加入していること

◇工事業者の選定方法

　１０月執行委員会で承認後、世田谷支部きかんし、ホームページ、分会執行委員会の議題などに掲載し施工業者を募る。

* 見積書提出締め切り　：１０月３１日（月）

　参加希望業者は締め切り日までに見積もり書の提出をお願いします。

業者選定については会館営繕委員会を開き、協議の上で施工業者を決定します。

◇工事内容

1. 外壁曲部タイル面（南西部分）仮設足場設置解体（階段・養生等含む）

※道路使用申請許可必要

※隣地駐車場の一部借り受けについては支部にて対応

1. 施工範囲調査工事
2. 既存ひび割れ箇所および不具合箇所タイル撤去
3. 下地補修
4. タイル貼り戻し（タイルは支部より支給）
5. 施工箇所止水コーティング
6. 塗装工事（下地補修材適応塗料）

◇施工時期

　　東京土建世田谷支部執行委員会で施工業者の承認後、請負契約の締結

２０２２年内の施工とします。

◇問い合わせ先　　　※図面及び写真は世田谷支部会館にあります

東京土建一般労働組合世田谷支部

ＴＥＬ０３－３４１３－３０２０　ＦＡＸ０３－３４１３－３０２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：後　藤